PAGE  
3

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации Шалинского муниципального района

___________  Т-А.Ибрагимов
                                                                                         от «_____»  ____________2012 г.

ПРОГРАММА

 Энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Шалинского муниципального района 

на 2011 – 2013 г.г. и на период до 2020 года

г. Шали  2012 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	1. Наименование

    Программы
	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Шалинского муниципального района 
на 2011-2013 г.г. и на период до 2020 года

	2. Основания для 
разработки    Программы
	Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12 2009 года № 1225 «О требованиях  к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности»;

Распоряжение Правительства Чеченской Республики № 338-р от  19. 07. 2010 г. О разработке республиканской комплексной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чеченской Республике на 2011 – 2013 годы и на перспективу до 2020 г».

	3. Заказчик   Программы
	Администрация Шалинского муниципального района



	4. Разработчик

    Программы
	Администрация Шалинского муниципального района



	5. Цель Программы
	Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной и жилищных сферах. 

	6. Задачи Программы
	Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления, повышение энергетической эффективности организаций бюджетной и жилищно-коммунальной сфер, реализация энергосберегающих мероприятий, активизирующих деятельность этих организаций, а также населения по реализации потенциала энергосбережения. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетной сферой в течении трех лет не менее чем на 15% от фактически потребленного ею объема 

в 2009 г. с ежегодным снижением не менее чем на 3%.

	7. Исполнители 
Программы
	Предприятия, учреждения бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства

	8. Объемы и источники финансирования


	Объем финансирования на всю программу – 383,67 млн. рублей.

Источники финансирования:

Республиканский бюджет – 210 млн.рублей

Местный бюджет –173,67 млн. рублей



	9.
Сроки реализации

     Программы
	I этап – 2011 - 2012 годы – 196,98 млн.руб.
II этап – 2013 – 2014 годы – 117,17 млн.руб
III этап – 2015 – 2020 годы  - 69,52 млн.руб.

	10. Ожидаемые конечные 
результаты
	Снижение затрат энергопотребления населением и бюджетными организациями района за счет   внедрения приборов учета, позволяющих оплачивать  потребителям  по фактически использованным энергоресурсам.

Снижение  удельных  норм  расхода энергоресурсов  за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования. Снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях, в многоквартирных домах и бюджетных организациях.

Формирование у населения района рационального отношения к потреблению энергоресурсов.

Настоящая Программа может ежегодно уточняться по мере реализации мероприятий по энергосбережению и принятия органами государственной власти основополагающих нормативно-методических документов, регламентирующих разработку и реализацию программ энергосбережения и повышения энергоэффективности. 
     Экономия энергоресурсов при реализации программы на период до 2020 года составит:

    - электрическая энергия- 11128тыс.кВт.час что в стоимостном выражении составляет 40131,0 тыс.руб.
    - природный газ- 10774 тыс.м3 или 50706,1 тыс.руб. экономии
    - вода- 387,0 тыс.м3 или 5125,1тыс. руб. экономии.
    Общая сумма экономии энергоресурсов составит 95952,2 тыс. руб.
    Общая экономия топливо-энергетических ресурсов к 2021 году составит 16006,6 т.у.т.

	Экономия энергоресурсов по этапам программы
№
п/п

Этапы
Ресурсы
Э.Э.

Газ

Вода

тыс.кВт.
час.
тыс.
руб.
т.у.т.
тысм3
тыс.
руб.
т.у.т.
тыс.м3
тыс.
руб.
т.у.т.
1
Первый этап

2011-2012годы
5719,7
20627,3
1858,9
5537,8
26062,9
6365,5
198,9
2634,3
-
2
Второй этап
2013-2014годы

3394
12239,9
1103,1
3286,1
15465,4
3778,9
118,1
1563,1
-
3
Третий этап
2015-2020годы

2019,3
7263,8
656,2
1950,1
9177,8
2242,6
70
927,7
-


	11. Система контроля за исполнением Программы


	Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Шалинского муниципального района.

Исполнители мероприятий программы (отраслевые отделы бюджетной сферы, управляющие компании ЖКХ, энергоснабжающие организации) представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в администрацию Шалинского муниципального района: 

-ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

-ежегодно до 5 февраля до 2021 года;

    


1. Обоснование необходимости энергосбережения 
и разработки Программы

Решение вопросов напряженного состояния бюджета Шалинского муниципального района, дефицита и постоянного роста цен на энергоресурсы, невозможно без проведения мероприятий по энергосбережению, которые рассматриваются как новый энергетический источник и потенциал для решения существующих проблем района.
Краткая характеристика муниципального района

Общие данные муниципального района, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы.
Шалинский район образован в 1920 году

1. общая площадь – 637,02 км2

2. численность населения (2011г.) – 119878 тыс.чел.

3. темп роста численности (2011/2006гг.) – 105%

4. В Шалинском муниципальном районе одно городское и девять сельских поселений:

- Шали – 45842 чел.

- с.Автуры – 20800 чел.

- с.Белгатой – 4551 чел.

- с.Герменчук – 11075 чел.

- Дуба-Юрт – 6507 чел.

- с.Мескер-Юрт – 12205 чел.

- с.Новые-Атаги – 8730 чел

- с.Сержень-Юрт – 5680 чел.

- с.Агишты – 2469 чел.

- пос.Чири-Юрт – 5745 чел.

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий 
  (2011г.) – 19,5 тыс.чел.,

- промышленность – 19%;

- образование  - 34%;

- строительство – 12%.

Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним предприятиям) 
    в 2011г. - 11498,1 руб.

 Количество предприятий и организаций  - 151 ед.

Объем продукции промышленного производства ( по крупным и средним предприятиям) в 2011г.  – 29,4 млн.руб.

Темп роста продукции пром. производства (2011/2007гг.) – 114%.

общая площадь жилищного фонда в 2011 году – 8581 тыс.м2.,

в т.ч. муниципальный жилищный фонд  -  93%.

 
Протяженность:


- водопроводных сетей – 367 км. (износ – 40%);


- канализационных сетей – 17 км.


- сети газоснабжения  - 396,5 км. ГРС – 4 ед., ГРП- 28 ед., ШРП – 60 ед.


- линии электропередач – 302 км.- 10 тыс.кВт., 558 км. – 0,4 тыс. кВт. 

                                                  трансформаторные подстанции  - 310 ед. 

Географическое положение.

Шалинский район расположен в юго-восточной части Чеченской Республики, граничит с пятью районами республики: Гудермесский, Курчалоевский, Введенский, Шатойский, Грозненеский и г. Аргун.

Климат района умеренно континентальный; температуры воздуха: средняя январьская (-8 С), средняя июльская (+27С). Направление ветра -западный переносный, среднее количество осадков - 600 мм. в год, среднее количество часов с туманом - от 100 до 600 в год.

Природные ресурсы. Шалинский район занимает территорию, отличающуюся разнообразие рельефа и почв, недра его богаты нефтью и крупными запасами строительного материала: глина, известняк, камень, гравийно-песчаная смесь, древесина (включая ценные породы).

На этом местном сырье работали цементный, камнеобрабатывающий, силикатный, известковый, кирпичный завод, фабрика художественной керамики, завод ЖБИ.

Шалинский район имеет значительные нефтяные залежи - 10 % запасов республики. Имелась сеть буровых установок.

Территория лесного массива составляет - 21700 га. В процентном соотношении порода деревьев здесь составляет:

Бук-54 %, граб-25 %, липа широколиственная -5%, дуб-2%, ольха-3%, осина-2%, орех грецкий-2%, акация-1%, черешня-1%, ясень-1%, клен-1%, боярышник, мушмула, груша, яблоня, слива-2%, луга-1%, каштан посевной и многие другие породы, которые в ходе роста образуют сплошной лесной массив, являющийся средой обитания диких животных и птиц.

На территории района протекают четыре реки: Аргун, Басс, Джалка, Хул-Хулау, занимаемая ими площадь составляет 486 га. Также имеется множество оросительных каналов, занимающих площадь 148 га.

Административно-территориальное деление района.

Число   населенных   пунктов.   Шалинский   район   является   одним   из крупнейших и относится к числу самых густонаселенных районов Чеченской Республики. В районе  10 населенных пунктов с численность населения: г.Шали-45842,   с.Герменчук-11075,   с.   Агишты-2469,   с.   Дуба-Юрт-6507,   с.Сержень-Юрт - 5680, с. Белгатой - 4551, пос. Чири-Юрт - 5745, с. Новые-Атаги - 8730, с. Автуры - 20800, с. Мескер-Юрт - 12205, общая численность населения по району составляет – 123604 чел.

В районе 4 населенных пункта с населением свыше 10 тыс. чел. г.

Шали-45842 чел., с. Автуры - 20800 чел., с. Мескер-Юрт - 12205 чел. и с. Герменчук – 11075 чел. Плотность населения на 1 квадратный километр составляет 194 чел.

Наряду с экономией от мероприятий по энергосбережению одновременно повышается надежность энергоснабжения, комфортность пребывания людей в помещениях, решается экологическая проблема снижается социальная напряженность.

Для реализации Программы важно создание побудительных мотивов проведения энергоэффективных мероприятий у различных участников процесса производства, передачи и потребления энергоресурсов, а также механизма аккумулирования и финансирования энергосберегающих мероприятий.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо к 01.01.2013 г. уменьшить потребление бюджетной сферой энергоресурсов на 15% от уровня 2009 года.
Данная программа призвана решить существующие проблемы, вовлечь энергосберегающий потенциал района в работу и имеет не только экономическое значение, но и ярко выраженное социальное и экологическое значение.

2. Основные цели и задачи Программы

Программа ориентирована на выполнение следующих задач:

- обеспечение устойчивого социально-экономического развития города, организаций бюджетной   и жилищно-коммунальной сфер в результате перехода на энергосберегающий путь развития за счет освоения существующего потенциала энергосбережения и реализации энергосберегающих мероприятий и проектов;

- подготовка квалифицированного персонала в области энергоменеджмента и энергосбережения для бюджетных организаций, управляющих компаний;

- модернизация систем теплоснабжения с применением современных систем регулирования гидравлическим и тепловым режимом на основе регулируемых электроприводов и возможностью быстрой погодной или функциональной коррекции режима потребления;

- создание систем комплексного управления тепловой генерацией, дистанционного управления энергопотреблением и диспетчеризации жилых домов (потребителей);

- снижение объема потребляемых топливно-энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы, устойчивое обеспечение населения энергоресурсами;

- совершенствование управленческого учета и нормирования расхода энергоносителей на основе энергетических паспортов и мониторинга потребления, разработка мероприятий по экономическому стимулированию бюджетных организаций и компаний (ТСЖ), управляющих жилым фондом к повышению энергетической эффективности при использовании энергоустановок и их приобретении;

- снижение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов, потребляемых объектами социальной сферы (учреждения здравоохранения, образования, культуры и др.);

- создание побудительных мотивов энергосбережения, формирование у жителей города культуры энергосбережения;

3. Основные мероприятия Программы
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения гг.

Финансовые затраты в (млн. руб.)
	Ожидаемые результаты

	
	
	2011-2012
	2013-2014
	2015-2020
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I  Энергосбережение в бюджетной сфере

	1
	Проведение энергетического обследования и анализ потребления энергоресурсов объектами бюджетной сферы
	Шт. 40
Руб. 5,6
	25
3,35
	---
	ФЗ от 23.11.2011г. №261-ФЗ

	2
	Установка приборов учета энергоресурсов
	Шт. 195
Руб. 6,250
	---
	---
	Снижение затрат потребителя

	3
	Утепление фасадов, потолочных перекрытий зданий современными, инновационными, теплоизоляционными материалами
	Зд. 25
 м2 8570
Руб. 26,0
	25
8365
26,0
	15
4920
16,0
	Экономия ресурсов 

Э.Э.1930 тыс.кВтч. 13,02 млн.руб.

Газ 606 т.м.3 18,200 млн.руб.



	4
	Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на энергосберегающие светильники в учреждениях бюджетной сфере
	Шт. 2100
Руб. 0,420
	2100
0,420
	500
0,1
	Экономия ресурсов 
Э.Э. 390 тыс. кВтч 1,40 млн.руб. 



	5
	Остекление на основе современных технологий с использованием пластикового, металлического, деревянного и алюминиевого профиля
	М2 7500
Руб. 8,75
	3500
1,5
	---
	Экономия ресурсов Э.Э. 1100 тыс. кВтч.4,0 млн.руб.
Газ 2070т.м.3 5,07 млн.руб.

	
	Итого:
	47,02
	31,27
	16,01
	

	II  Энергосбережение на объектах благоустройства

	6
	Замена светильников уличного освещения на светодиодные  светильники
	Ед. 7500
Руб. 4,75
	100
2,4
	---
	Экономия ресурсов 

Э.Э.550 тыс.кВтч 0,206 млн.руб.

	7
	Замена светильников уличного освещения на светильники с натриевыми лампами
	Ед. 300
Руб. 4,3
	250
3,7
	---
	Экономия ресурсов 

Э.Э. 550 тыс.кВтч 0,206 млн. руб.

	8
	Замена светильников уличного освещения на светильники с натриевыми лампами в частном секторе
	Ед. 85
Руб. 1,0
	__
	---
	Экономия ресурсов Э.Э. 590 тыс.кВтч 0,210 млн.руб.

	9
	Поэтапное внедрение автоматизированной системы управления уличным освещением
	Ед. 2

Руб. 2,8
	1

2,6
	---
	Экономия ресурсов

Э.Э. 165 тыс.кВтч. 0,6 млн.руб.

	
	Итого
	12,85
	8,7
	---
	

	III  Энергосбережение на объектах ресурсоснабжающих организаций района

а) Электроснабжение

	10
	Проведение энергетического обследования зданий
	Ед. 3

Руб. 0,120
	__
	---
	__

	11
	Замена существующих трансформаторов на более современные
	Шт. 225

Руб. 16,6
	185

13,7
	160

11,2
	Экономия ресурсов

Э.Э. 650 тыс.кВтч. 0,22млн.руб.

	12
	Инвентаризация и обследование существующих линий электропередач с заменой ветхих линий и опор
	Км. 290
Руб. 15,4
	281
14,6
	280
14,4
	Экономия ресурсов

Э.Э. 350 тыс.кВтч. 0,18млн.руб.

	
	Итого:
	32,12
	28,3
	25,6
	

	б) Газоснабжение

	15
	Проведение энергетического обследования
	Зд. 4
Руб. 0,20
	---
	---
	---

	16
	Инвентаризация и обследование газотранспортных линий с заменой ветхих участков
	Км. 65
Руб. 10,22
	62
8,16
	61
8,3
	

	17
	Строительство современных ГРС и ГРП с целью рационального распределения газа по потребителям
	Ед.14
Руб.15,3
	10
10,2
	9
8,6
	

	
	Итого:
	25,72
	18,36
	16,9
	

	в)  Водоснабжение и водоотведение

	18
	Проведение энергетического обследования
	0,01
	---
	---
	---

	19
	Обследование и инвентаризация существующих водопроводных линий с заменой ветхих участков
	Км. 75
Руб. 21,26
	40
7,8
	35
5,5
	Снижение затрат потребителя

	20
	Замена существующих глубинных насосов типа ЭЦВ на энергосберегающие насосы
	Шт. 40
Руб. 1,7
	32
1,0
	30
0,8
	Снижение затрат потребителя

	
	Итого: 
	22,97
	8,8
	6,3
	

	д)  Энергосбережение  в жилищной сфере

	22
	Проведение энергетического обследования муниципальных, многоквартирных жилых домов
	Зд. 45

Руб. 4,050
	15

1,350
	---
	---

	23
	Утепление фасадов, потолочных перекрытий многоквартирных домов
	Ед. 45

Руб. 38,8
	15

12,2
	---
	Экономия ресурсов 

Э.Э. 2649 тыс.кВтч.  18389 млн.руб.
Газ 2894 т.м.3 20,236 млн. руб.

	25
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники
	Шт. 9850
Руб. 1,97
	8950
1,79
	6700
1,34
	Экономия ресурсов 

Э.Э. 334 тыс.кВтч.  1,204 млн.руб.



	26
	Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов
	Ед.180
Руб. 4,5
	---
	-
	Снижение затрат потребителя

	28
	Установка приборов учета энергоресурсов в домах частного жилого сектора
	Шт. 4550
Руб. 6,8
	4260
6,4
	2250
3,37
	Снижение затрат потребителя

	
	Итого:
	56,12
	21,74
	4,71
	


Расчет экономии электроэнергии при замене лампы накаливания на энергосберегающие
	Показатели
	Обычная лампа
	Энергосберегающая лампа

	Мощность, ватт
	100 (0.1 кВт)
	20 (0.02 кВт)

	Срок службы, часы
	1000
	8000

	Цена лампы
	12 руб
	150 руб

	Затраты на электроэнергию на 1 лампу за месяц (по тарифу 2.31 рубль)
	0.1кВт*180ч*2.31 руб=41.58 руб за кВт в час + цена лампы 12 руб = 53.58 руб
	0.02кВт*180ч*2.31 руб=6.31 руб за кВт в час + цена лампы 150 руб = 156.31 руб

	Затраты на электроэнергию на 1 лампу б год
	0.1*10004*2.31 = 231 руб + 12 руб цена лампы = 243 рубля
	0.02*10004*2.31 = 46.2 руб + 150 руб цена лампы = 196.2 рубля

	Затраты на электроэнергию на 1 лампу за 3.5 года
	0.1*80004*2.31 = 1848 рублей + 96 рублей цена 8 ламп = 1944 руб
	0.02*80004*2.31 - 369.6 руб + 150 руб цена той же лампы =546.6 руб


4. Ресурсное обеспечение Программы

Основными источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета, средства предприятий и организаций бюджетной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, получаемые в результате внедрения энергосберегающих мероприятий и сформированные путем вовлечения экономии от реализации энергосберегающих мероприятий в финансирование новых энергоэффективных проектов. 

· Общий объем финансирования Программы на период с 2011 по 2013 годы и на период до 2020 года составляет ориентировочно 383,63 млн. руб. 

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течении 2011-2013г.г. и на период до 2020 года в три этапа:

- I этап – 201-2012 годы

- II этап – 2013-2014 годы

- III этап – 2015-2020 годы

-на первом этапе производятся организационные мероприятия, реализуются малозатратные мероприятия  и высокоэффективные проекты с малым сроком окупаемости в 1-3 года, проводится обследование объектов, разработка проектов, совершенствуется система мониторинга энергетической эффективности. Происходит оснащение приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере к 01.01.2011 г. на 100%, в жилищной сфере к 01.01.2012 на 100%; 

-на втором этапе  реализуются высоко-затратные мероприятия, прежде всего у потребителей энергоресурсов,   со сроком окупаемости свыше 3-х лет, реализуются проекты, в том числе разработанные на первом этапе, внедряются прогрессивные энергосберегающие технологии, оборудование; 

- на третьем этапе реализуются проекты по кардинальной замене систем тепло и электроснабжения на основе энерготехнологических комплексов глубокого использования топливно-энергетических ресурсов 

Первоочередными  мероприятиями муниципального уровня управления энергосбережением являются:

организация контроля за использованием энергетических ресурсов в бюджетной сфере и ЖКХ;

составление энергетических паспортов объектов ЖКХ (многоквартирных домов) и объектов бюджетной сферы;

организация энергетических обследований наиболее энергоемких объектов жилищно-коммунального хозяйства;

реализация проектов повышенной энергетической эффективности.

6. Эффективность реализации Программы 

6.1. Социально-экономический эффект.

Реализация энергосберегающих мероприятий направлена на обеспечение устойчивого социально-экономического развития района, предприятий и организаций бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, формирование у населения района рационального отношения к потреблению энергоресурсов, смягчение негативного восприятия населением перехода к 100% системе оплаты счетов за потребленные энергоресурсы.

Социально-экономическая эффективность реализации Программы достигается за счет: 

- снижения затрат энергопотребления населением и бюджетными организациями района за счет внедрения приборов учета, позволяющих оплачивать потребителям по фактически использованным энергоресурсам;

- создание условий рационального использования энергоресурсов и  устойчивого снабжения населения и организаций бюджетной сферы района энергоресурсами;

6.2. Технико-экономическая эффективность. 

Технико-экономическая эффективность реализации Программы определяется:

- увеличением срока службы магистральных, квартальных, внутридомовых инженерных коммуникаций, источников водо, тепло, электроснабжения;

· снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях, в жилых зданиях и объектах бюджетной сферы; 

- снижение удельных норм расхода энергоресурсов за счет внедрения  энергосберегающих технологий и оборудования.   

Для мониторинга, анализа и управления энергетической эффективностью предлагается использовать систему показателей, позволяющих определить уровень эффективности и потенциал энергосбережения.

Показатель энергетической эффективности – количественная характеристика уровней рационального потребления топливно-энергетических ресурсов при реализации процессов, проведении работ и оказании услуг, выраженное в виде абсолютного, удельного или относительного показателя их потребления (потерь).

В бюджетных организациях  и жилых домах  необходимо будет использовать следующие показатели: 

1. Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. (1 куб.м.) здания (1 Гкал/кв.м.)

2. Удельный расход электрической энергии на одного человека в год (жильца, больничное койко-место, учащегося и др.) кВт-час/чел.

Данные параметры определяются на соответствующих объектах и обобщаются для определения уровня энергоэффективности.

Необходимым условием по организации энергосбережения на объектах жилого фонда является наличие достоверной информации об энергетической эффективности объекта, параметров ограждающих конструкций и состояния инженерного оборудования здания, а также режимов эксплуатации. Источником этой информации будет являться энергетический паспорт, заполняемый собственником (при строительстве и реконструкции – строительной организацией) согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Паспортом определяется энергетическая эффективность, теплотехнические и энергетические показатели работы (в том числе путем натурных испытаний по ГОСТ 31166, ГОСТ 31167, и ГОСТ 31168).  
7. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы базируется на принципе взаимодействия органа местного самоуправления, организаций бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Шалинского муниципального района и ответственности всех участников Программы, которые в конечном итоге и реализуют мероприятия повышения энергетической эффективности.

Администрация Шалинского муниципального района взаимодействует с координаторами Республиканской Программы, ставит задачи по энергетической эффективности на муниципальном уровне, контролирует эффективность предоставления коммунальных энергетических услуг, работу бюджетных организаций и компаний,   управляющих жилищным фондом.

Руководители бюджетных организаций, управляющих компаний ЖКХ  организуют составление энергетических паспортов объектов, паспортов на многоквартирные дома жилого фонда, а также ежегодную разработку мероприятий энергосбережения. Руководители бюджетных организаций организуют планирование и учет потребления энергетических ресурсов по квартальной форме республиканского наблюдения за объемом потребления топливно-энергетических ресурсов организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета. Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - администрация Шалинского муниципального района.  Координация и оперативный контроль выполнения Программы возлагается на отдел строительства, промышленности и ЖКХ администрации Шалинского муниципального района.
8. Контроль за реализацией программы

 Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - администрация Шалинского муниципального района.  Координация и оперативный контроль выполнения Программы возлагается на отдел строительства, промышленности и ЖКХ администрации Шалинского муниципального района. 
Исполнители мероприятий программы (отраслевые управления бюджетной сферы, управляющие компании ЖКХ, энергоснабжающие организации) представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в администрацию Шалинского муниципального района: 

- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

- ежегодно до 5 февраля до 2021 года.










